(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №

(подпись)	(расшифровка подписи)

(дата)

АКТ
проверки готовности кабинета биологии к новому	учебному году

от "	"	200__ г.	г.

Комиссия, назначенная приказом директора

(Ф.И.О.;

от "	"	200	г. №	, в составе:

председатель-

(Ф.И.О.)

заместитель директора по УВР,

члены комиссии:

зам. директора по АХР

(Ф.И.О.)

медицинская сестра

(Ф.И.О.)

ответственный за охрану труда от профкома

(Ф.И.О.)

председатель профкома

(Ф.И.О.)

установила:

- Количество мест для учащихся по норме	, фактически

- Площадь кабинета по норме	кв. м, фактически

- Площадь лаборантской по норме 16 кв. м, фактически

- Лаборатория находится в смежном помещении с одним выходом в класс.

- Освещение:

- естественное - 3 окна;

- искусственное - люминесцентные лампы	шт.;

- освещенность на столах по норме 300 лк, фактически

- Столы двуместные: длина по норме 130 см, фактически

7. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено (не проверено).

Протокол №	от "	"	г.

Наименование проверяющей организации	.

8 Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ законсервирован.

9.	Площадь открывающихся фрамуг (форточек) составляет	кв. м, что менее (более)

1/50 площади пола.

- Обеспеченность проветривания помещения через открывающиеся окна.

- Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется (не имеется), работает и проверена.

Протокол №	от "	"	г.

- Пол линолеумный, трещины имеются (не имеются).

- Проекционная аппаратура имеется (не имеется).

- Ртутьсодержащие приборы имеются (не имеются).

- Стеклянная посуда для лабораторных работ имеется (не имеется) в достаточном количестве.

- Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется (не имеется).

- Аптечка имеется (не имеется), укомплектована (не укомплектована). Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется (не имеется).

- Учитель	, лаборант

(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)

прошли обучение по охране труда в	г., т. е. менее (более) 3 лет назад.

19.	Учитель

(Ф.И.О.)

прошел курсовую подготовку в	г.

20.	Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (не имеется).
На основании осмотра кабинета №	и ознакомления с соответствующей документацией

комиссия приняла решение:

считать кабинет №	готовым к проведению в нем занятий в новом 200	/ 200	учебном

году с учетом (или без) следующих недостатков:	 .

Председатель

Члены комиссии:

С актом комиссии ознакомлен(а) "	"	_200	г.

(подпись)