(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №

(подпись)	(расшифровка подписи)

(дата)

АКТ
проверки готовности кабинета химии к новому	учебному году

от "__"	200_ г.	г.

Комиссия, назначенная приказом директора

(Ф.И.О.)

от "	"	200	г. №	, в составе:

председатель -	 заместитель директора по УВР,

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

зам. директора по АХР	,

(Ф.И.О.)

медицинская сестра 	;	,

(Ф.И.О.)

ответственный за охрану труда от профкома 	;	,

(Ф.И.О.)

председатель профкома

(Ф.И.О.)

установила:

- Количество мест для учащихся по норме	фактически	.

- Площадь кабинета по норме	кв. м, фактически	.

- Площадь лаборантской по норме 32 кв. м, фактически	.

- Лаборатория находится в смежном помещении с одним выходом в класс.

- Освещение:

- естественное - 4 окна;

- искусственное - люминесцентные лампы	шт.;

- освещенность на столах по норме 300 лк, фактически	.

- Столы двуместные: длина по норме 130 см, фактически	.

- Кабинет обеспечен электрическим распределительным щитом с распределительным транс
форматором типа КЭФ.

- Электричество к	ученическим столам подведено. Ученические столы снабжены электророзетками с напряжением 42 В.

- Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств

проверено (не проверено). Протокол №	от "	"	200	г.

Наименование проверяющей организации	.

- Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ законсервирован.

- Площадь открывающихся фрамуг (форточек) составляет	кв. м, что менее (более) 1/50

площади пола.

- Обеспеченность проветривания помещения через открывающиеся окна.

- Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется (не имеется), работает и проверена.

Протокол №	от "	"	200	г.

- Пол линолеумный, трещины имеются (не имеются).

- Проекционная аппаратура, имеется (не имеется).

- Ртутьсодержащие приборы имеются (не имеются).

- Стеклянная посуда для лабораторных работ имеется (не имеется) в достаточном количестве.

- Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется (не имеется).

- Аптечка имеется (не имеется), укомплектована (не укомплектована). Перечень необходимых

в кабинете медикаментов имеется (не имеется).

- Учитель	, лаборант

(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)

прошли обучение по охране труда в	г., т. е. менее (более) 3 лет назад.

21.	Учитель

(Ф.И.О.)

прошел курсовую подготовку в	г.

22.	Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (не имеется).
На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией
комиссия приняла решение:

считать кабинет химии готовым к проведению и нем занятий в новом учебном году с учетом

(или без) следующих недостатков:	.

Председатель

Члены комиссии:

С актом комиссии ознакомлен(а) "	"	200	г.

(подпись)