(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №

(подпись)	(расшифровка подписи)

(дата)

АКТ
проверки готовности кабинета труда к новому	учебному году

от "	"	200	г.	г.

Комиссия, назначенная приказом директора

(Ф.И.О.)

от "	"	200	г., в составе:

председатель -	 заместитель директора по УВР,

(ФгИ.О.)

члены комиссии:

зам. директора по АХР 	,

(Ф.И.О.)

медицинская сестра	,

(ф.и.о.)

представитель профсоюза	,

(Ф.И.О.)

преподаватель труда  	,

(Ф.И.О.)

произвела проверку готовности кабинета труда	к новому учебному году и установила:

- Комбинированный кабинет труда на 15 рабочих мест располагается в помещении площадью
65,2 кв. м и по площади на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1178-02
"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" для
организации теоретических занятий и практических работ по труду.

- Инструментальное помещение площадью 15,0 кв. м с запасным выходом, обозначенным
светоуказателем "Выход", содержится в образцовом порядке. Инструменты, технологическая
оснастка и электроинструменты хранятся в шкафах и на стеллажах.

- Кабинет оснащен необходимым ручным инструментом для работы по древесине и металлу.

- Имеются наглядные учебно-методические пособия и стенды с образцовыми работами, вы
полненными учащимися.

Замечание. Кабинет требует дооснащения наглядными пособиями (плакатами) по мерам безопасности при работе на станочном оборудовании.

- Кабинет и инструментальное помещение не имеют приточно-вытяжной вентиляции и кондиционеров. Проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги.

- Стены помещений покрыты масляной краской.

- Пол линолеумный находится в удовлетворительном состоянии.

- Кабинет оснащен станочным оборудованием по обработке металлов и древесины. Станки
имеют штатные средства защиты и ограждения режущих частей.

- При работе на станках учащиеся обеспечиваются спецодеждой и индивидуальными средствами защиты.

- Раковина с подачей горячей и холодной воды находится в удовлетворительном состоянии.

- Естественное освещение происходит через 4 окна общей площадью остекления 20 кв. м.

- Искусственное освещение общее от люминесцентных потолочных светильников. Освещенность рабочих поверхностей столов соответствует требованиям норм, установленных
СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиеническиетребования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". На рабочих местах (верстаках) дополнительных источников света не
имеется.

- Верстаки устойчивы и пригодны для безопасной работы.

- Отопление водяное.

- Противопожарное состояние кабинета труда соответствует требованиям Правил пожарной
безопасности в РФ (ППБ 01-03). Кабинет оснащен двумя порошковыми огнетушителями 0П-4(з),
ящиком с песком на 0,5 куб. м, совком и дымовыми извещателями о пожаре. В кабинете имеется план-схема эвакуации, инструкция по действиям при пожаре, табличка "Ответственный
за противопожарное состояние". Эвакуационные пути и запасной выход свободны.

- Меры электробезопасности соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Кабинет оснащен электрическим распределительным понижающим трансформа
тором, станки и электрооборудование заземлены, электроустановочные изделия имеют маркировку номинального напряжения, а электрощит - предупреждающий знак. Экстренное отключение электропитания осуществляется от аварийного выключателя на рабочем месте
преподавателя (у доски). Приборы и оборудование с открытыми токоведущими частями не
применяются. Кабинет оснащен диэлектрическими резиновыми ковриками у каждого станка
и электрощита.

Замечание. Отсутствует устройство защитного отключения (УЗО).

- Аптечка первой помощи имеется и укомплектована.

- Документация по охране труда и технике безопасности имеется.

- Преподаватель

(Ф.И.О.)

прошел курсовую подготовку в 200	г., целевую переподготовку по охране труда и технике

безопасности не проходил. Медицинское обследование на предмет пригодности к работе

проходит ежегодно.

Комиссия решила:

считать комбинированный кабинет труда по основному предназначению готовым (не готовым)

к новому учебному году.

Комиссия рекомендует:

для приведения кабинета труда в полное соответствие требованиям норм охраны труда и

техники безопасности принять меры по устранению отмеченных в настоящем Акте замечаний

и недостатков.

Председатель:

Члены комиссии:

С актом комиссии ознакомлен(а) "	"	200	г.